ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

- Тип вентиляционной установки (приточная, вытяжная, приточно-вытяжная)

_________________________________________________________________________

- Какие функции выполняет установка (подогрев воздуха, охлаждение, всё вместе)

_________________________________________________________________________

- Питающее напряжение (380В, 220В)

_________________________________________________________________________

- Количество, мощности и назначение присутствующих электродвигателей (вентиляторы, насосы в вод. калориферах и др.)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Тип калорифера (электрический, водяной и др.)

_________________________________________________________________________

- Если калорифер электрический, его мощность и количество ступеней нагрева

_________________________________________________________________________

- Если калорифер водяной, описать смесительный узел (двух или трёхходовой клапан, модель привода смесительного устройства, плавное ил двухпозиционное регулирование)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Требуемые режимы работы установки (только ручной, ручной и автоматический, ручной и автоматический с возможностью подключения интерфейса RS232, RS485)

_________________________________________________________________________

- Наличие выносного пульта управления

_________________________________________________________________________

- Возможность отключения по сигналу пожарной сигнализации

_________________________________________________________________________

- Защита от перегрева обмоток электродвигателя (наличие в электродвигателе биметаллических контактов или позисторов, указать)

_________________________________________________________________________

- Наличие сигнализации засорения фильтра

_________________________________________________________________________

- Краткое описание алгоритма работы и возможных блокировок (логика работы щита)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Другая информация

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________